沈阳市浑南区市场监督管理局

行政处罚决定书
沈浑南市监处罚[2025]8号

当事人：赵文涛 

经营场所：沈阳市浑南区朗月街6甲号（邻里广场）1F-05。

2025年1月10日，我局执法人员在邻里市场现场检查时，发现当事人经营海产品摊使用的一台ACS-30型电子计价秤，执法人员发现该称通过按键方式可以改变示值。执法人员对涉案电子计价秤进行了先行登记保存。2025年1月21日我局将该电子计价秤送到沈阳计量测试院进行检测。2025年1月21日，沈阳计量测试院出具了检定结果通知书（证书编号：第25000838217号），沈阳计量测试院依据JJG539-2016数字指示秤检定规程，检定结论为不合格。不合格原因：量值准确度超差(备注:该秤可通过按键方式改变示值，使量值准确度超差，检定结论为不合格)。

2025年2月7日，经报请局领导批准，对先行登记保存的物品转为扣押，并立案调查。

2025年2月12日，执法人员对当事人进行询问调查，当事人向本局提交相关证明材料，执法人员围绕当事人涉嫌使用以欺骗消费者为目的的计量器具的违法行为收集相关证据材料，确定其违法事实。

2025年2月19日，本局执法人员对当事人经营海产品摊进行现场检查，有一台型号为ACS-30E电子计价秤，正常使用无法通过按键改变数值。违法行为已改正。2025年2月21日 案件调查终结。

调查认定的事实：经查，当事人于2025年1月10日在邻里市场经营一海产品摊。由于之前的电子秤坏了，该电子秤是朋友给的，当事人事前不知道这台电子秤可以通过按键改变数值，也未使用该功能，消费者也未有因差称问题回来退款，经询问当事人微信支付交易明细及当事人自述，综合认定当事人初次违法且违法所得为0，2025年1月22日收到电子计价秤检测报告，对检测结果没有异议。其违法事实清楚。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.《现场笔录》2份，证明本局执法人员现场检查及整改复核的情况；

2.《询问笔录》1份，证明本局执法人员依法调查该当事人涉嫌违法的情况；

3.当事人身份证复印件1份，证明经营者身份；

4.收款账户收入支出明细复印件1份，证明其销售情况；

5.检定结果通知书1份，证明电子计价秤为不合格计量器具；

6.执法记录仪影像资料光盘一张，证明执法人员现场检查情况。

2025年3月20日，本局向当事人直接送达《行政处罚告知书》(沈浑南市监罚告[2025]7号），告知当事人拟作出的行政处罚内容以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利。当事人在法定期间内未提出陈述、申辩意见。

本局认为，《中华人民共和国计量法》第二十七条规定“制造、销售、使用以欺骗消费者为目的的计量器具的，没收计量器具和违法所得，处以罚款；情节严重的，并对个人或者单位直接责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。”当事人上述行为违反了该规定，构成了使用以欺骗消费者为目的的计量器具的违法行为。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款规定“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”、《中华人民共和国计量法实施细则》第四十八条规定“制造、销售、使用以欺骗消费者为目的的计量器具的单位和个人，没收其计量器具和全部违法所得，可并处2000元以下的罚款；构成犯罪的，对个人或者单位直接责任人员，依法追究刑事责任。”应当责令当事人改正上述违法行为，没收其计量器具和全部违法所得，可并处2000元以下的罚款。

在案件调查过程中，一、经询问当事人，并查询了国家企业信用信息公示系统，未发现当事人有违法行为。具有《辽宁省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第二十一条第三项规定“市场监管执法中，可结合以下因素综合认定当事人的违法情形：（三）初次违法：经询问当事人，并查询国家企业信用信息公示系统以及执法办案系统，未发现当事人有违法行为的，可以认定为初次违法。”的情形，可以认定当事人为初次违法。按照《中华人民共和国计量法实施细则》行政处罚裁量权基准序号9：“初次违反规定的。没收其计量器具和全部违法所得，可并处600元以下的罚款。”的从轻裁量标准。对当事人没收其计量器具和300元罚款。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国计量法》第二十七条规定，依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十八条、《中华人民共和国计量法实施细则》行政处罚裁量权基准序号9之规定，现责令当事人改正上述违法行为，决定处罚如下：1.没收其计量器具；2.处300元罚款。

当事人应当自收到处罚决定书之日起15日内，到我局科技与财务科开具《辽宁省非税收入电子缴款通知书》，并将罚款缴至非税收入财政汇缴专户，账户名称：辽宁省非税收入待解缴账户。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。
如你单位不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定之日起六十日内向沈阳市浑南区人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向沈阳高新技术产业开发区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。
沈阳市浑南区市场监督管理局        

2025年3月27日

(市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息)
[image: image1.png]



本文书一式  四  份， 一 份送达，两份归档， 一份承办部门留存  。

[image: image1.png]