关于第二季度浑南区生活饮用水

末梢水水质检测结果的公示报告
为做好浑南区生活饮用水卫生监测和末梢水水质安全状况信息公开，按照省卫健委《关于进一步做好生活饮用水卫生监测和末梢水水质安全状况信息公开的通知》（辽卫办发[2018]10号）和市卫健委《关于做好生活饮用水卫生监测和末梢水水质安全状况信息公开的通知》（沈卫计办发[2018]6号）的要求，我局委托浑南区疾病预防控制中心（卫生监督所）进行本季度生活饮用水末梢水水质检测。遵照沈阳市疾病预防控制中心制定的《沈阳市生活饮用水末梢水水质公示项目监测技术方案》，浑南区疾病预防控制中心城市末梢水第二季度任务监测点3家，分别为：塞纳家园小区、金地滨河国际小区和东亚国际城小区；农村安全饮水工程末梢水12家监测点。

我区将该项目委托于辽宁惠康检测评价技术有限公司进行检测，检测项目为常规检测项目加氨（氯消毒检测指标15项），具体检测项目如下：

感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、肉眼可见物、pH、铁、锰、总硬度、高锰酸钾指数、氨。

毒理学指标：氟化物、硝酸盐。

微生物学指标：菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（MPN/100mL）。

与消毒有关的指标：应根据饮用水消毒所用消毒剂的种类选择指标，如游离氯（mg/L）、二氧化氯（mg/L）、亚氯酸盐（mg/L）。

城市末梢水检测结果如下：

	序号
	样品名称
	生产厂家
	收样日期
	结果

	1
	生活饮用水
	塞纳家园
	20260423
	合格

	2
	生活饮用水
	金地滨河国际
	20260423
	合格

	3
	生活饮用水
	东亚国际城
	20260423
	合格


   农村安全饮水工程末梢水检测结果如下：

	序号
	样品名称
	生产厂家
	收样日期
	结果

	1
	生活饮用水
	李相（营城子）街道上泉村
	20260509
	合格

	2
	生活饮用水
	李相（营城子）街道王宝石寨村
	20260509
	合格

	3
	生活饮用水
	王滨（永胜）街道王滨村
	20260509
	合格

	4
	生活饮用水
	王滨（永胜）街道永胜村
	20260509
	合格

	5
	生活饮用水
	东湖街道罗官村
	20260511
	合格

	6
	生活饮用水
	浑河东街道前榆村
	20260509
	合格

	7
	生活饮用水
	白塔街道大羊安村
	20260511
	合格

	8
	生活饮用水
	桃仙街道班家寨村
	20260511
	合格

	9
	生活饮用水
	高坎街道旧站村
	20260511
	合格

	10
	生活饮用水
	满堂（英达、望滨）闫家村
	20260511
	合格

	11
	生活饮用水
	满堂（英达、望滨）满堂村
	20260511
	合格

	12
	生活饮用水
	祝家街道东山城子村
	20260509
	合格


从监测结果看：浑南区第二季度监测的所有城市末梢水检测结果均合格，农村末梢水的水质检测结果均合格。

                            浑南区卫生健康局
                            2026年6月18日
